Опросный лист

«Масс-спектрометр квадрупольный КМС-01/250»

| Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия: |  |  |  |  | Дата |  |  |  |
| Адрес предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо Фамилия / должность: |  |  |  |  | Стр. №: |  |  |  |
| Телефон / факс адрес e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование позиции: |  |  |  | Количество приборов: |  |  | 1 |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область использования масс-спектрометра (описать): |  |  | контроль газов в вакуумной технологической камере; контроль сторонних газовых смесей при атмосферном давлении |  |  |  |  |  |
| Давление в вакуумной технологической камере: |  |  | 0.00001 – 1 Pa |  |  |  |  |  |
| Тип фланца для установки масс-спектрометра в технологическую камеру: |  |  | ДУ-50 |  |  |  |  |  |
| Преобладающие газы в анализируемой смеси: |  |  | CO, CO2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | He, N2, Ar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H2O, H2, O2 |  |  |  |  |  |
| Оснащение масс-спектрометра натекателем-дозатором: |  |  | Да |  |  |  |  |  |
| Оснащение масс-спектрометра собственной вакуумной системой |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Термостатирование анализатора: |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Разработка индивидуального программного обеспечения: |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Проведение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ: |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид представляемой аналитической информации |  |  | Масс-спектры, временные изменения отдельных масс |  |  |  |  |  |
| Наличие компьютера для управления и обработки масс-спектров |  |  | есть |  |  |  |  |  |
| Необходимость обучения обслуживающего персонала |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Почтово-багажные реквизиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |