Опросный лист на расходомер газа массовый СУРГ

| Заказчик |  | Наименование, адрес, тел./факс, электронный адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контактное лицо, фамилия/должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатирующая организация |  | Наименование, адрес, тел./факс, электронный адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контактное лицо, фамилия/должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения опросного листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приборов, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение газопровода (указать нужное) |  |  |  | круглое |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Внутренний диаметр D или размеры сторон a×b, мм |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  | прямоугольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки газопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стенок газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота патрубка Н1, мм (см. РЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина прямолинейных участков до и после точки установки прибора, м |  |  |  |  |  |  | До места устаноки |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | После места установки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * при монтаже на прямоугольном газопроводе указать на какой стороне будет устанавливаться прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав газа, % объёма (сумма должна составлять 100%) |  |  | воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность газа, |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа, |  |  |  |  |  |  |  | Минимальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды, °С |  |  |  |  |  |  |  | Минимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Давление измеряемой среды, |  |  |  |  |  |  |  | Минимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| Наличие капельной фазы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль измерительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество датчиков на одном МИ (1…4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |  | Минимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40 |  |
|  |  |  |  |  |  | Максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +35 |  |
| Исполнение МИ (указать нужное) |  |  |  |  |  | Приварной фланец (давление до 16 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  |  | Сальниковое уплотнение (давление до 5 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита модуля измерительного (указать нужное) |  |  |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  |  | Взрывонепроницаемая оболочка 1ЕхdIIBT5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Искробезопасная цепь 1ЕхibIICT5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольно-вычислительное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал (нужное отметить) |  |  |  |  |  | 4…20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RS-485, протокол Modbus RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |  | Минимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Способ монтажа КВУ (нужное отметить) |  |  |  |  |  | Щитовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Настенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры линии связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВУ-МИ |  |  |  |  |  | Тип кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВВГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество жил/сечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Токовый выход |  |  |  |  |  | Тип кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЭКШ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество жил/сечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RS-485 |  |  |  |  |  | Тип кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КИПэП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество жил/сечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка |  |  |  |  | Наличие (нужное отметить)/высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Шаровый кран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| Шлюзовая камера |  |  |  |  | Наличие/высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| Комплект монтажных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лубрикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение для объектов атомной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется исполнение для объектов атомной промышленности (указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс безопасности по ОПБ-88/97 (указать нужное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования сейсмостойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |