Опросный лист на расходомер газа массовый СУРГ

| Заказчик | Наименование, адрес, тел./факс, электронный адрес |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, фамилия/должность |  |
| Эксплуатирующая организация | Наименование, адрес, тел./факс, электронный адрес |  |
|  | Контактное лицо, фамилия/должность |  |
| Дата заполнения опросного листа |  |
| Наименование позиции |  | Количество приборов, шт.: |  |
| Характеристика газопровода |
| Сечение газопровода (указать нужное) | круглое | + | Внутренний диаметр D или размеры сторон a×b, мм | 200 |
|  | прямоугольное |  |  |  |
| Толщина стенки газопровода, мм | 5 |
| Материал стенок газопровода |  |
| Высота патрубка Н1, мм (см. РЭ) | 150 |
| Длина прямолинейных участков до и после точки установки прибора, м | До места устаноки | 5 |
|  | После места установки | 2 |
| * при монтаже на прямоугольном газопроводе указать на какой стороне будет устанавливаться прибор |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Состав газа, % объёма (сумма должна составлять 100%) | воздух |
| Плотность газа, | 1,29 |
| Расход газа, | Минимальный | 100 |
|  | Номинальный | 500 |
|  | Максимальный | 2000 |
| Температура измеряемой среды, °С | Минимальная | 5 |
|  | Максимальная | 25 |
| Давление измеряемой среды, | Минимальное | 0,05 |
|  | Номинальное | 0,1 |
|  | Максимальное | 0,3 |
| Наличие капельной фазы | нет |
| Модуль измерительный |
| Количество датчиков на одном МИ (1…4) | 1 |
| Температура окружающей среды, °С | Минимальная | -40 |
|  | Максимальная | +35 |
| Исполнение МИ (указать нужное) | Приварной фланец (давление до 16 ) | + |
|  | Сальниковое уплотнение (давление до 5 ) |  |
| Взрывозащита модуля измерительного (указать нужное) | Отсутствует | + |
|  | Взрывонепроницаемая оболочка 1ЕхdIIBT5 |  |
|  | Искробезопасная цепь 1ЕхibIICT5 |  |
| Контрольно-вычислительное устройство |
| Выходной сигнал (нужное отметить) | 4…20 мА | + |
|  | RS-485, протокол Modbus RTU | + |
| Температура окружающей среды, °С | Минимальная | 15 |
|  | Максимальная | 30 |
| Способ монтажа КВУ (нужное отметить) | Щитовой | + |
|  | Настенный |  |
| Параметры линии связи |
| КВУ-МИ | Тип кабеля | КВВГЭ |
|  | Количество жил/сечение | 4/1,5 |
|  | Длина кабеля | 200 |
| Токовый выход | Тип кабеля | МЭКШ |
|  | Количество жил/сечение | 2/0,75 |
|  | Длина кабеля | 20 |
| RS-485 | Тип кабеля | КИПэП |
|  | Количество жил/сечение | 2/0,6 |
|  | Длина кабеля | 100 |
| Дополнительное оборудование |
| Задвижка | Наличие (нужное отметить)/высота, мм | нет |
| Шаровый кран |  | нет |
| Шлюзовая камера | Наличие/высота, мм | Нет |
| Комплект монтажных частей | Нет |
| Лубрикатор | Нет |
| Исполнение для объектов атомной промышленности |
| Требуется исполнение для объектов атомной промышленности (указать нужное) | Да | + |
|  | Нет |  |
| Класс безопасности по ОПБ-88/97 (указать нужное) | 3Н |  |
|  | 4Н |  |
| Требования сейсмостойкости |  |